F.1.1.20

Verze 2

# Pokyny externím zákazníkům k odběru a uchovávání vzorků vody

Vzorkovnice

- 1 l plastová vzorkovnice

- 100 ml plastová vzorkovnice

- 250 ml skleněná sterilní vzorkovnice pro mikrobiologický rozbor

Postup při odběru vzorku

- K odběru vzorků zvolit místo s největším odběrem vody (kuchyň, koupelna).

- Při odběru vzorků z kohoutku je třeba odstranit sítko, případné nástavce a perlátory.

- Pustit vodu a nechat odtékat asi 5 minut středním proudem.

- Litrovou plastovou vzorkovnici několikrát vypláchnout odebíranou vodou a nabrat plnou.

- 100 ml plastovou vzorkovnici několikrát vypláchnout odebíranou vodou a nabrat po vyznačenou rysku.

- Skleněná vzorkovnice na mikrobiologický rozbor je sterilní. Při odběru opatrně uvolnit alobal na zátce, zátku držet za alobal a vyjmout. Do vzorkovnice nesahat ani ji nevyplachovat! Láhev naplnit mírným proudem vody asi 1 - 2 cm pod hrdlo. Uzavřít zátkou s alobalem.

- Odebraný vzorek uchovávat v chladu a temnu při 4 °C a maximálně do 20 hodin dodat do laboratoře.

Příjem vzorků do laboratoře  (na úpravně vody u Sv. Trojice)

Pondělí – středa:	7.00 – 14.30 hodin

Čtvrtek:		7.00 – 13.00 hodin

Předání výsledků rozborů:

- Protokoly o výsledcích jsou zasílány zároveň s fakturou.

- Po dohodě je možná platba v hotovosti a předání protokolů o výsledcích v laboratoři (u Sv. Trojice) cca týden po příjmu vzorků.